## Sheet1
智能物业住宅项目评分表
项目名称： 行政区域： 2022年 月 日
一、基础管理
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及标准 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
基础管理服务 （30分） | 遵章守纪 | 上一年度未被行政主管部门处罚 |  | 控制项 | / | /
| 安全生产 | 上一年度未发生安全责任事故 |  | 控制项 | / | /
|  | 各项安全应急预案齐全，有演练记录 |  | 评分项 | 1
|  | 物业管理软件通过信息安全认证或检测，使用单位与软件企业签订有保密协议或信息安全承诺书。 |  | 评分项 | 1
| 基础管理 | 签订有物业服务合同，责权利明确 |  | 控制项 | / | /
|  | 房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册 |  | 评分项 | 1
|  | 采用信息化技术实施档案管理 |  | 评分项 | 1
| 客户服务 | 实现在线（管家）客户服务 |  | 评分项 | 1
|  | 服务标准、工作流程清晰，制度健全 |  | 评分项 | 1
|  | 入住管理实现移动端登记、变更和管理业主、使用人信息 |  | 加分项 | 1
| 环境维护 | 小区主出入口设置垃圾分类容器 |  | 控制项 | / | /
|  | 共用部位无纸屑、烟头、废弃物，无乱张贴，楼道、天台、玻璃保持洁净（每发现一处扣0.2分） |  | 评分项 | 3
|  | 道路平整干净、无起壳、无占用现象 |  | 评分项 | 1
|  | 小区设置有智能垃圾分类容器，进行分类，统一运输和处理。 |  | 加分项 | 1
| 绿化养护 | 无裸土，无破坏、践踏、占用现象、无病虫害、无斑秃、无纸屑烟头杂物等（每发现一处扣0.2分） |  | 评分项 | 2
| 管理效益 | 履约满意率达85%以上（每低5%扣0.5分） |  | 评分项 | 1
| 文化建设 | 每年开展社区活动4次以上（每低于一次，扣0.5分） |  | 评分项 | 1
|  | 具备党员登记备案和统计功能，具备党建活动计分功能，党建活动公示和民主评议功能。 |  | 评分项 | 1
| 本体维护 | 无违章搭建和擅自改变使用用途、外观统一美观、无外墙砖脱落等安全隐患现象（每发现一处扣0.2分） |  | 评分项 | 2
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及标准 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
基础管理服务 （30分） | 本体维护 | 楼道、外墙管线统一规范，无私拉乱接现象(每发现一处扣0.2分) |  | 评分项 | 1
| 运维记录 | 有文本类运维记录 |  | 控制项 | / | /
|  | 使用信息化进行运维管理,记录查询方便 |  | 评分项 | 2
|  | 装饰装修可通过移动端完成申请、审核、备案、巡查等工作流程 |  | 评分项 | 1
|  | 承接查验可通过移动端完成对共用部位和共有设备设施进行验收流程 |  | 加分项 | 1
| 收费管理系统 | 使用物业管理软件进行收费管理 |  | 控制项 | / | /
|  | 实现在线缴费功能 |  | 评分项 | 2
| OA办公系统 | 行政、财务等管理方面实现网上办公或移动办公、实现库房信息化管理等。 |  | 评分项 | 2
| 服务标准管理 | 可通过移动端实现项目服务标准监督检查、考核 |  | 评分项 | 2
| 智能物业服务平台 | 融合物业收费管理、品质管理、物资管理、OA办公管理、设备设施运维管理、客户服务的综合性服务平台(具备驾驶舱界面得1分，每融合一项得0.5分) |  | 评分项 | 3
评分项小计得分 |  |  |  |  | 30分
加分项小计得分 |  |  |  |  | 3分
二、配套设施管理
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及标准 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
配套设施管理（30分） | 人行出入口管理系统 | 具备两种及其以上开门方式（如密码、ID/IC卡） |  | 控制项 | / | /
|  | 具备移动终端身份识别开门功能（如二维码、RFID、蓝牙） |  | 评分项 | 2
|  | 具备生物特征识别开门功能（如指纹、人脸），实现无感通行、无人值守 |  | 评分项 | 2
|  | 具备无感测温功能、健康码融合智能开门实现一码通 |  | 评分项 | 1
| 消防管理系统 | 消防控制中心运行正常，报警信息传输正常、消防水泵、防排烟系统正常 |  | 控制项 | / | /
|  | 通过移动端接收、处理消防预警信息 |  | 评分项 | 3
| 周界防范系统 | 在小区边界或小区管制区域边界形成“防护墙”，能及时发现入侵人员，执行报警行为 |  | 评分项 | 2
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及标准 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
配套设施管理（30分） | 周界防范系统 | 设置小区周界电子地图，发生报警时，能在电子地图对应显示出报警区域 |  | 加分项 | 1
|  | 与视频监控系统联动，发生报警时，在监控中心屏幕上，弹出对应区域的视频图像 |  | 加分项 | 1
| 视频监控系统 | 能够对小区公共区域、重要周界和小区出入口进行监控 |  | 控制项 | / | /
|  | 能切换系统图像、镜头进行视频监控，显示、记录和回放监控内容，目标显示清晰、可识别 |  | 控制项 | / | /
|  | 采用全高清数字监控设备，摄像机像素不低于200万像素，存储格式不低于1080P，录像保存不低于30天 |  | 评分项 | 1
|  | 具备高空抛物视频监控、分析功能 |  | 评分项 | 1
|  | 电动汽车、电动摩托车远程监控功能 |  | 评分项 | 1
|  | 具备特殊人员、特殊群体、特殊场所、重点部位监控功能。 |  | 评分项 | 1
|  | 具备多监控中心功能,使用移动端查看重点区域视频图像 |  | 加分项 | 1
| 停车管理系统 | 具备出口收费显示、出入道闸自动控制、车辆出入识别、多出入口联网、停车场状况信息和综合管理等功能 |  | 控制项 | / | /
|  | 具备车牌视频识别功能 |  | 评分项 | 1
|  | 具备入口余位信息显示 |  | 评分项 | 1
|  | 具备移动终端在线缴费功能 |  | 评分项 | 1
|  | 具备远程一键求助功能 |  | 评分项 | 1
|  | 具备车辆停车位置识别、停车位查询与预定、行车引导、停车引导和反向寻车功能 |  | 加分项 | 1
| 电子巡更系统 | 设置电子巡更系统，对巡查行为、状态进行监督和记录（离线巡更需要有软件管理） |  | 控制项 | / | /
|  | 巡更装置能获取巡更点信息，并进行反复读取，巡更时间和路线能根据需要进行设定和修改 |  | 评分项 | 1
|  | 实现在线巡更，数据实时汇集、分析功能 |  | 评分项 | 1
| 智能访客系统 | 具备访客对讲身份确认系统 |  | 评分项 | 1
|  | 具备数字联网型可视对讲功能 |  | 评分项 | 1
|  | 能接入互联网，使用移动终端与访客实现视频及语音对讲 |  | 评分项 | 1
|  | 具备为访客移动终端远程开门功能，可使用APP按键为访客开门，或给访客发送身份识别信息开门 |  | 评分项 | 1
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及标准 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
配套设施管理（30分） | 公共照明监控系统 | 具备小区照明分段（组）、分时智慧控制功能 |  | 评分项 | 2
|  | 具备公共照明远程控制功能 |  | 评分项 | 1
|  | 具备照明能耗统计分析功能 |  | 评分项 | 2
| 公共广播系统 | 具备小区公共区域的小区信息和背景音乐广播功能 |  | 评分项 | 1
| 商铺安防系统 | 能及时发现小区商铺发生非法入侵和报警，并将报警信息推送到商铺业主手机、紧急联系人或物业，处理记录可供查询 |  | 加分项 | 1
| 消防给水监控系统 | 具备消防给水系统远程控制功能；具备水泵故障预警和报警功能；具备水箱液位监测、超高与超低水位预警和报警功能 |  | 加分项 | 1
| 自动灌溉监控系统 | 具备小区灌溉系统启停控制功能，如检测到土壤（温度）湿度（高于）低于设定限值时，自动开启灌溉设备 |  | 加分项 | 1
| 积水监测系统 | 监测到车库积水报警与报警消息推送功能 |  | 加分项 | 1
| 沼气浓度监测系统 | 监测数据异常报警与报警消息推送功能 |  | 加分项 | 1
评分项小计得分 |  |  |  |  | 30分
加分项小计得分 |  |  |  |  | 9分
三、建筑设备管理
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及标准 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
建筑设备管理（10分） | 供配电监控系统 | 具备小区供电系统状态监视和故障报警、备用与应急电源状态监控功能、备用及应急电源的手动/自动状态、电压、电流及频率监测功能 |  | 评分项 | 2
|  | 具备供电电压、电流、频率及功率因数计量与监测、电能计量、变压器温度监测和超温报警功能 |  | 评分项 | 1
| 电梯状态监控系统 | 具备小区升降电梯、自动扶梯（如果有）运行状态监控和故障报警功能 |  | 评分项 | 2
|  | 具备梯控功能；住户在户内可通过可视对讲室内分机或APP进行呼梯 |  | 加分项 | 1
| 生活供水监控系统 | 给水系统水泵自动启停控制及运行状态显示；水泵故障报警；水箱液位监测、超高与超低水位报警 |  | 评分项 | 1
| 公共资产管理系统 | 为物业固定资产配备唯一识别电子标签，对物业固定资产的实物盘点扫描，可直接进入对设备的维修、维保工作 |  | 评分项 | 2
| 智慧节能管理系统 | 具备供配电、电梯、消防设备设施等能耗管理模块，通过智慧节能策略+节能硬件，实现节能降耗，实现社区碳中和，打造绿色社区功能 |  | 评分项 | 2
评分项小计得分 |  |  |  |  | 10分
加分项小计得分 |  |  |  |  | 1分
四、社区生活服务
一级指标 | 二级指标 | 评价内容 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
社区生活服务（30分） | 信息发布系统 | 公示应当长期和及时公开的信息 |  | 控制项 | / | /
|  | 在主出入口或单元楼出入口或通道等公共区域设置固定电子屏 |  | 评分项 | 1
|  | 通过移动端公示物业服务企业的营业执照复印件、项目负责人的基本情况、联系方式、服务合同及特种设备保养合同、收费项目、收费标准、报修服务规范及承诺、专项维修资金使用及公共收益收支情况、合同履约情况等 |  | 评分项 | 2
|  | 通过移动端发布项目管理信息、通知公告、社区新闻 |  | 评分项 | 1
| 报事报修系统 | 通过移动端实现业主在线报事、报修、咨询事务，并对过程进行查询、结果进行评价。 |  | 评分项 | 2
|  | 工作人员实现移动端即时查看报事报修进程、跟踪处理、结果统计、业主评价等管理信息 |  | 评分项 | 2
|  | 实现员工在巡查过程中发现问题报事报修任务的发起功能 |  | 评分项 | 2
|  | 实现对事务处理工作人员自动进行激励考核功能 |  | 评分项 | 1
| 社商服务系统 | 具备线上商城购物功能 |  | 评分项 | 2
|  | 实现在线开展餐饮服务、生鲜配送等多种便民服务 |  | 评分项 | 2
|  | 实现移动端对开展的餐饮、生鲜配送等在线支付功能 |  | 评分项 | 2
|  | 具备房屋租售平台管理，物业企业可在线提供中介服务，同时引进中介公司入驻进行交易撮合服务。业主可根据实际需求，在平台上发布出售、出租需求，访客可发布求租需求，促进房屋交易 |  | 评分项 | 1
| 社区活动系统 | 实现在线发布社区活动状况，业主在线报名、满意率调查，信息交流等功能 |  | 评分项 | 2
| 决策信息系统 | 实现使用重庆市住建系统在线对物业专项维修资金、公共收益、其他重大事项等投票功能，统计投票结果形成决策意见 |  | 加分项 | 2
| 家政服务系统 | 实现业主在线发布服务需求，项目通过整合资源为业主提供家政服务平台 |  | 评分项 | 2
| 智慧养老系统 | 具备健康、医疗信息档案管理功能 |  | 评分项 | 2
|  | 具备日常健康服务管理，配备基础健康检测功能，具备健康咨询和疾病防护宣传功能 |  | 评分项 | 2
一级指标 | 二级指标 | 评价内容 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
社区生活服务（30分） | 智慧养老系统 | 具备提供居家养老顾问、护理、器材等能力 |  | 评分项 | 2
|  | 具备远程医疗或协同医疗救助功能 |  | 评分项 | 2
| 智慧政务系统 | 支持渝快办、城市综合管理服务平台、智能安防平台、智慧物业服务平台、街道办事处、社区扩展接口，发布政府或社区便民信息、通知、公告、线查询和办理不动产登记、公积金、维修资金、户口、线上证照、医疗、社保、交通违章、民政、防疫、法律咨询等政务事务 |  | 加分项 | 2
评分项小计得分 |  |  |  |  | 30分
加分项小计得分 |  |  |  |  | 4分
分项得分统计表
基础管理 |  | 配套设施管理 | 建筑设备管理 | 社区生活服务 |  | 加分项
总计得分：
评审小组：
说明： 1.评分项合计≥60分为达标项目，80分≥为示范项目； 2.加分项合计总分≤10分。

## Sheet1 (2)
智能物业住宅项目评分表
项目名称： 行政区域： 2022年 月 日
一、基础管理
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及标准 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
基础管理服务 （30分） | 遵章守纪 | 上一年度未被行政主管部门处罚 |  | 控制项 | / | /
| 安全生产 | 上一年度未发生安全责任事故 |  | 控制项 | / | /
|  | 各项安全应急预案齐全，有演练记录 |  | 评分项 | 1
|  | 物业管理软件通过信息安全认证或检测，使用单位与软件企业签订有保密协议或信息安全承诺书。 |  | 评分项 | 1
| 基础管理 | 签订有物业服务合同，责权利明确 |  | 控制项 | / | /
|  | 房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册 |  | 评分项 | 1
|  | 采用信息化技术实施档案管理 |  | 评分项 | 1
| 客户服务 | 实现在线（管家）客户服务 |  | 评分项 | 1
|  | 服务标准、工作流程清晰，制度健全 |  | 评分项 | 1
|  | 入住管理实现移动端登记、变更和管理业主、使用人信息 |  | 加分项 | 1
| 环境维护 | 小区主出入口设置垃圾分类容器 |  | 控制项 | / | /
|  | 共用部位无纸屑、烟头、废弃物，无乱张贴，楼道、天台、玻璃保持洁净（每发现一处扣0.2分） |  | 评分项 | 3
|  | 道路平整干净、无起壳、无占用现象 |  | 评分项 | 1
|  | 小区设置有智能垃圾分类容器，进行分类，统一运输和处理。 |  | 加分项 | 1
| 绿化养护 | 无裸土，无破坏、践踏、占用现象、无病虫害、无斑秃、无纸屑烟头杂物等（每发现一处扣0.2分） |  | 评分项 | 2
| 管理效益 | 履约满意率达85%以上（每低5%扣0.5分） |  | 评分项 | 1
| 文化建设 | 每年开展社区活动4次以上（每低于一次，扣0.5分） |  | 评分项 | 1
|  | 具备党员登记备案和统计功能，具备党建活动计分功能，党建活动公示和民主评议功能。 |  | 评分项 | 1
| 本体维护 | 无违章搭建和擅自改变使用用途、外观统一美观、无外墙砖脱落等安全隐患现象（每发现一处扣0.2分） |  | 评分项 | 2
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及标准 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
基础管理服务 （30分） | 本体维护 | 楼道、外墙管线统一规范，无私拉乱接现象(每发现一处扣0.2分) |  | 评分项 | 1
| 运维记录 | 有文本类运维记录 |  | 控制项 | / | /
|  | 使用信息化进行运维管理,记录查询方便 |  | 评分项 | 2
|  | 装饰装修可通过移动端完成申请、审核、备案、巡查等工作流程 |  | 评分项 | 1
|  | 承接查验可通过移动端完成对共用部位和共有设备设施进行验收流程 |  | 加分项 | 1
| 收费管理系统 | 使用物业管理软件进行收费管理 |  | 控制项 | / | /
|  | 实现在线缴费功能 |  | 评分项 | 2
| OA办公系统 | 行政、财务等管理方面实现网上办公或移动办公、实现库房信息化管理等。 |  | 评分项 | 2
| 服务标准管理 | 可通过移动端实现项目服务标准监督检查、考核 |  | 评分项 | 2
| 智能物业服务平台 | 融合物业收费管理、品质管理、物资管理、OA办公管理、设备设施运维管理、客户服务的综合性服务平台(具备驾驶舱界面得1分，每融合一项得0.5分) |  | 评分项 | 3
评分项小计得分 |  |  |  |  | 30分
加分项小计得分 |  |  |  |  | 3分
二、配套设施管理
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及标准 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
配套设施管理（30分） | 人行出入口管理系统 | 具备两种及其以上开门方式（如密码、ID/IC卡） |  | 控制项 | / | /
|  | 具备移动终端身份识别开门功能（如二维码、RFID、蓝牙） |  | 评分项 | 2
|  | 具备生物特征识别开门功能（如指纹、人脸），实现无感通行、无人值守 |  | 评分项 | 2
|  | 具备无感测温功能、健康码融合智能开门实现一码通 |  | 评分项 | 1
| 消防管理系统 | 消防控制中心运行正常，报警信息传输正常、消防水泵、防排烟系统正常 |  | 控制项 | / | /
|  | 通过移动端接收、处理消防预警信息 |  | 评分项 | 3
| 周界防范系统 | 在小区边界或小区管制区域边界形成“防护墙”，能及时发现入侵人员，执行报警行为 |  | 评分项 | 2
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及标准 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
配套设施管理（30分） | 周界防范系统 | 设置小区周界电子地图，发生报警时，能在电子地图对应显示出报警区域 |  | 加分项 | 1
|  | 与视频监控系统联动，发生报警时，在监控中心屏幕上，弹出对应区域的视频图像 |  | 加分项 | 1
| 视频监控系统 | 能够对小区公共区域、重要周界和小区出入口进行监控 |  | 控制项 | / | /
|  | 能切换系统图像、镜头进行视频监控，显示、记录和回放监控内容，目标显示清晰、可识别 |  | 控制项 | / | /
|  | 采用全高清数字监控设备，摄像机像素不低于200万像素，存储格式不低于1080P，录像保存不低于30天 |  | 评分项 | 1
|  | 具备高空抛物视频监控、分析功能 |  | 评分项 | 1
|  | 电动汽车、电动摩托车远程监控功能 |  | 评分项 | 1
|  | 具备特殊人员、特殊群体、特殊场所、重点部位监控功能。 |  | 评分项 | 1
|  | 具备多监控中心功能,使用移动端查看重点区域视频图像 |  | 加分项 | 1
| 停车管理系统 | 具备出口收费显示、出入道闸自动控制、车辆出入识别、多出入口联网、停车场状况信息和综合管理等功能 |  | 控制项 | / | /
|  | 具备车牌视频识别功能 |  | 评分项 | 1
|  | 具备入口余位信息显示 |  | 评分项 | 1
|  | 具备移动终端在线缴费功能 |  | 评分项 | 1
|  | 具备远程一键求助功能 |  | 评分项 | 1
|  | 具备车辆停车位置识别、停车位查询与预定、行车引导、停车引导和反向寻车功能 |  | 加分项 | 1
| 电子巡更系统 | 设置电子巡更系统，对巡查行为、状态进行监督和记录（离线巡更需要有软件管理） |  | 控制项 | / | /
|  | 巡更装置能获取巡更点信息，并进行反复读取，巡更时间和路线能根据需要进行设定和修改 |  | 评分项 | 1
|  | 实现在线巡更，数据实时汇集、分析功能 |  | 评分项 | 1
| 智能访客系统 | 具备访客对讲身份确认系统 |  | 评分项 | 1
|  | 具备数字联网型可视对讲功能 |  | 评分项 | 1
|  | 能接入互联网，使用移动终端与访客实现视频及语音对讲 |  | 评分项 | 1
|  | 具备为访客移动终端远程开门功能，可使用APP按键为访客开门，或给访客发送身份识别信息开门 |  | 评分项 | 1
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及标准 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
配套设施管理（30分） | 公共照明监控系统 | 具备小区照明分段（组）、分时智慧控制功能 |  | 评分项 | 2
|  | 具备公共照明远程控制功能 |  | 评分项 | 1
|  | 具备照明能耗统计分析功能 |  | 评分项 | 2
| 公共广播系统 | 具备小区公共区域的小区信息和背景音乐广播功能 |  | 评分项 | 1
| 商铺安防系统 | 能及时发现小区商铺发生非法入侵和报警，并将报警信息推送到商铺业主手机、紧急联系人或物业，处理记录可供查询 |  | 加分项 | 1
| 消防给水监控系统 | 具备消防给水系统远程控制功能；具备水泵故障预警和报警功能；具备水箱液位监测、超高与超低水位预警和报警功能 |  | 加分项 | 1
| 自动灌溉监控系统 | 具备小区灌溉系统启停控制功能，如检测到土壤（温度）湿度（高于）低于设定限值时，自动开启灌溉设备 |  | 加分项 | 1
| 积水监测系统 | 监测到车库积水报警与报警消息推送功能 |  | 加分项 | 1
| 沼气浓度监测系统 | 监测数据异常报警与报警消息推送功能 |  | 加分项 | 1
评分项小计得分 |  |  |  |  | 30分
加分项小计得分 |  |  |  |  | 9分
三、建筑设备管理
一级指标 | 二级指标 | 评价内容及标准 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
建筑设备管理（10分） | 供配电监控系统 | 具备小区供电系统状态监视和故障报警、备用与应急电源状态监控功能、备用及应急电源的手动/自动状态、电压、电流及频率监测功能 |  | 评分项 | 2
|  | 具备供电电压、电流、频率及功率因数计量与监测、电能计量、变压器温度监测和超温报警功能 |  | 评分项 | 1
| 电梯状态监控系统 | 具备小区升降电梯、自动扶梯（如果有）运行状态监控和故障报警功能 |  | 评分项 | 2
|  | 具备梯控功能；住户在户内可通过可视对讲室内分机或APP进行呼梯 |  | 加分项 | 1
| 生活供水监控系统 | 给水系统水泵自动启停控制及运行状态显示；水泵故障报警；水箱液位监测、超高与超低水位报警 |  | 评分项 | 1
| 公共资产管理系统 | 为物业固定资产配备唯一识别电子标签，对物业固定资产的实物盘点扫描，可直接进入对设备的维修、维保工作 |  | 评分项 | 2
| 智慧节能管理系统 | 具备供配电、电梯、消防设备设施等能耗管理模块，通过智慧节能策略+节能硬件，实现节能降耗，实现社区碳中和，打造绿色社区功能 |  | 评分项 | 2
评分项小计得分 |  |  |  |  | 10分
加分项小计得分 |  |  |  |  | 1分
四、社区生活服务
一级指标 | 二级指标 | 评价内容 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
社区生活服务（30分） | 信息发布系统 | 公示应当长期和及时公开的信息 |  | 控制项 | / | /
|  | 在主出入口或单元楼出入口或通道等公共区域设置固定电子屏 |  | 评分项 | 1
|  | 通过移动端公示物业服务企业的营业执照复印件、项目负责人的基本情况、联系方式、服务合同及特种设备保养合同、收费项目、收费标准、报修服务规范及承诺、专项维修资金使用及公共收益收支情况、合同履约情况等 |  | 评分项 | 2
|  | 通过移动端发布项目管理信息、通知公告、社区新闻 |  | 评分项 | 1
| 报事报修系统 | 通过移动端实现业主在线报事、报修、咨询事务，并对过程进行查询、结果进行评价。 |  | 评分项 | 2
|  | 工作人员实现移动端即时查看报事报修进程、跟踪处理、结果统计、业主评价等管理信息 |  | 评分项 | 2
|  | 实现员工在巡查过程中发现问题报事报修任务的发起功能 |  | 评分项 | 2
|  | 实现对事务处理工作人员自动进行激励考核功能 |  | 评分项 | 1
| 社商服务系统 | 具备线上商城购物功能 |  | 评分项 | 2
|  | 实现在线开展餐饮服务、生鲜配送等多种便民服务 |  | 评分项 | 2
|  | 实现移动端对开展的餐饮、生鲜配送等在线支付功能 |  | 评分项 | 2
|  | 具备房屋租售平台管理，物业企业可在线提供中介服务，同时引进中介公司入驻进行交易撮合服务。业主可根据实际需求，在平台上发布出售、出租需求，访客可发布求租需求，促进房屋交易 |  | 评分项 | 1
| 社区活动系统 | 实现在线发布社区活动状况，业主在线报名、满意率调查，信息交流等功能 |  | 评分项 | 2
| 决策信息系统 | 实现使用重庆市住建系统在线对物业专项维修资金、公共收益、其他重大事项等投票功能，统计投票结果形成决策意见 |  | 加分项 | 2
| 家政服务系统 | 实现业主在线发布服务需求，项目通过整合资源为业主提供家政服务平台 |  | 评分项 | 2
| 智慧养老系统 | 具备健康、医疗信息档案管理功能 |  | 评分项 | 2
|  | 具备日常健康服务管理，配备基础健康检测功能，具备健康咨询和疾病防护宣传功能 |  | 评分项 | 2
一级指标 | 二级指标 | 评价内容 |  | 类型 | 分值 | 专家评分
社区生活服务（30分） | 智慧养老系统 | 具备提供居家养老顾问、护理、器材等能力 |  | 评分项 | 2
|  | 具备远程医疗或协同医疗救助功能 |  | 评分项 | 2
| 智慧政务系统 | 支持渝快办、城市综合管理服务平台、智能安防平台、智慧物业服务平台、街道办事处、社区扩展接口，发布政府或社区便民信息、通知、公告、线查询和办理不动产登记、公积金、维修资金、户口、线上证照、医疗、社保、交通违章、民政、防疫、法律咨询等政务事务 |  | 加分项 | 2
评分项小计得分 |  |  |  |  | 30分
加分项小计得分 |  |  |  |  | 4分
分项得分统计表
基础管理 |  | 配套设施管理 | 建筑设备管理 | 社区生活服务 |  | 加分项
总计得分：
评审小组：
说明： 1.评分项合计≥60分为达标项目，80分≥为示范项目； 2.加分项合计总分≤10分。